УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации города Рязани

от 21 декабря 2011 г. №5757

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ

1. Наименование работы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы.

2. Заказчик

Администрация города Рязани.

3. Исполнитель

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.

4. Основания для выполнения работ

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012-2014 годы (далее - Техническое задание и инвестиционная программа соответственно) выполнено на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Генерального плана города Рязани, утвержденного решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 № 794-III;

- постановления администрации города Рязани от 16.12.2011 № 5705 «О подготовке технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы»;

- распоряжения администрации города Рязани от 01.09.2009 № 1241-р «Об утверждении Порядка подготовки технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

5. Цели инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы должна быть разработка программы финансирования развития системы водоснабжения и водоотведения города Рязани для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами.

Кроме этого, целями инвестиционной программы должны являться:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации.

6. Задачи инвестиционной программы

Задачами инвестиционной программы являются:

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;

- определение финансовой потребности МП «Водоканал города Рязани» для реализации программных мероприятий;

- разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей МП «Водоканал города Рязани» в целях реализации инвестиционной программы;

- обоснование размеров тарифа на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги МП «Водоканал города Рязани», удовлетворяющего потребности организации в финансировании программных мероприятий.

7. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с Техническим заданием и распоряжением администрации города Рязани от 01.09.2009 № 1240-р «Об утверждении Порядка разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

В инвестиционной программе должны быть отражены показатели существующего состояния инженерных систем:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами);

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности.

Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48.

В инвестиционную программу должны быть включены разделы:

- инвестиционный проект по улучшению технических (в том числе энергоресурсосберегающих) и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации по форме, указанной в приложении № 1 к Техническому заданию;

- инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры по форме, указанной в приложении № 2 к Техническому заданию;

- сведения, обосновывающие необходимость проведения мероприятий и затраты на их финансирование;

- объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы;

- план финансирования инвестиционной программы с указанием сроков и источников финансирования;

- расчеты надбавки к тарифу и тарифа на подключение.

Инвестиционная программа должна быть разработана в целях обеспечения ресурсами объектов капитального строительства (приложения № 3 и № 4 к Техническому заданию).

Объекты строительства, не включенные в Техническое задание и, следовательно, в инвестиционную программу, подключаются к системам коммунальной инфраструктуры согласно действующему законодательству.

Дублирование мероприятий, указанных в инвестиционной программе, с мероприятиями в других планах и программах, имеющих собственное финансирование, не допускается.

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть выполнены в течение срока их реализации.

Размер надбавки к тарифу должен быть увязан с тарифом МП «Водоканал города Рязани» в рамках значения предельного размера тарифа, установленного для МП «Водоканал города Рязани».

Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

8. Сроки разработки проекта инвестиционной программы

Разработка проекта инвестиционной программы должна быть произведена в течение одного месяца после утверждения Технического задания.

9. Требования к форме представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в орган регулирования муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И

КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий с указанием ожидаемых изменений характеристик объекта <*> | Реализация мероприятий по годам (ед. измерения или %) |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. рублей | Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ

(МОДЕРНИЗУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование мероприятий (наименование и адрес объекта) | Цели реализации мероприятий с указанием ожидаемых изменений характеристик объекта <*> | Реализация мероприятий по годам (ед. измерения или %) |  |  | Финансовые потребности, всего тыс. рублей | Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - необходимо указывать конкретные адреса получателей данной услуги коммунальной организации (район и (или) микрорайон, квартал и (или) дом) и количественные показатели по изменению мощности, производительности, пропускной способности, энергоэффективности, снижение непроизводительных потерь, снижение вредных воздействий на экологию и др.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень объектов капитального строительства рекомендуемый

для включения в инвестиционную программу МП «Водоканал города Рязани» по состоянию на 30 сентября 2011 года

Многоквартирные жилые дома

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование застройщика | Требуемая нагрузка по водоснабжению (м3/сут) | Требуемая нагрузка по водоотведению (м3/сут) | Планируемые сроки подключения объектов (год) | Предельное количество этажей объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | многоквартирный жилой дом | ул. Бирюзова | РТФ «Мостоотряд №22» ОАО «Мостотрест» | 129,500 | 0,000 | 1 кв.2012 | 10 |
| 2 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Мервинская | ООО «МКС» | 66,700 | 66,700 | 4 кв.2014 | 10 |
| 3 | многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземной 2-х уровневой автопарковкой | ул. Вокзальная - Малое шоссе | ООО «Раунд» | 138,250 | 138,250 | 4 кв.2014 | 19 |
| 4 | многоэтажный жилой дом 2-я очередь (3,4 секции) | ул. Быстрецкая | ООО «Рязанская компания Строй» | 171,900 | 171,900 | 1 кв.2012 | 10 |
| 5 | многоквартирные жилые дома с объектами социально-бытового назначения | ул. Введенская –ул. Полевая | Бартенев Александр Николаевич | 700,000 | 700,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 6 | многоквартирный жилой дом с торгово - офисными помещениями и подземной автостоянкой | ул. Татарская, д. 93 | ООО «Эверест» | 281,600 | 0,000 | 4 кв. 2014 | 25 |
| 7 | реконструируемый жилой дом (пристройка мансардного этажа) | ул. Почтовая, д. 57, лит. Г | ТСЖ «Центр» | 2,000 | 2,000 | 1 кв.2012 | 4 |
| 8 | многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания | ул. Стройкова, д. 60/61, 62, 64 ,66, 68/34- ул. 4-ая Линия | Щербаков Михаил Михайлович | 240,000 | 240,000 | 4 кв.2014 | 14 |
| 9 | 9 - ти этажный 270 - квартирный жилой дом с офисами | ул. Котовского – ул. Щорса | ООО «Рим» | 123,050 | 0,000 | 1 кв.2012 | 10 |
| 10 | 9 - ти этажный жилой дом | ул. Связи | ЗАО «Транс - Инвест» | 94,500 | 94,500 | 4 кв.2014 | 9 |
| 11 | 10 - ти этажный 2-х секционный жилой дом №3, к.1 | ул. Октябрьская | ОАО СПК «Мосэнергострой» | 90,000 | 90,000 | 2 кв.2012 | 10 |
| 12 | многоэтажная жилая пристройка к жилому дому | ул. Советской Армии, (район д. 5/1) | ООО «Развитие» | 52,500 | 52,500 | 4 кв. 2013 | 10 |
| 13 | малоэтажная застройка | д. Секиотово | ООО «Тройка - Медиа» | 784,400 | 0,000 | 4 кв. 2014 | 3 |
| 14 | 105 - квартирный жилой дом | ул. Вишневая | ФГОУ ВПО «Рязанская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. Костычева» | 92,000 | 92,000 | 2 кв.2012 | 7 |
| 15 | многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями | ул. Новоселов (ДПР-5) | Управление федеральной службы безопасности по Рязанской области | 430,000 | 430,000 | 4 кв.2014 | 16 |
| 16 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. 2-ая Линия - ул. Татарская - ул. 3-я Линия | ООО «Зеленый сад -Уют» | 131,140 | 131,140 | 2 кв.2013 | 10 |
| 17 | многоэтажный жилой дом | ул. Бирюзова | ФГУ Отдел капитального строительства и ремонта УФСИН России по Рязанской области | 126,000 | 126,000 | 4 кв. 2014 | 10 |
| 18 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Полонского, д. 10а | Абрашин Владимир Александрович | 21,000 | 21,000 | 4 кв.2013 | 6 |
| 19 | жилой дом | д. Дядьково | ООО «СтройПромСервис» | 428,400 | 428,400 | 4 кв.2012 | 10 |
| 20 | жилой комплекс (1-ая очередь) | ул. Лесопарковая - ул. Рыбацкая | Савин В.Н., Васин А.В., Васин В.Ф., Васин А.В., Чадакин А.Г. | 78,000 | 73,300 | 4 кв.2014 | 5 |
| 21 | многоквартирный жилой дом со встроено - пристроенными помещениями (2-ая очередь строительства) | ул. Грибоедова | ООО «Грибоедова - N» | 223,060 | 223,060 | 4 кв. 2013 | 10 |
| 22 | жилой дом с торгово-офисными помещениями | ул. Вокзальная – ул. Чкалова | ООО «ВеллКом» | 100,000 | 100,000 | 4 кв.2014 | 14 |
| 23 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, в том числе соц. назначения и подземной автостоянкой | ул. Старое Село, д. 1, 3 | ООО «Белый город» | 34,600 | 34,600 | 3 кв.2013 | 13 |
| 24 | многоквартирный жилой дом с административно-общественными помещениями и подземной автостоянкой | 1-ый проезд Гагарина - 2-ой проезд Гагарина | ООО «ВеллКом» | 133,600 | 133,600 | 3 кв.2013 | 14 |
| 25 | малоэтажные сблокированные жилые дома | ул. Светлый проезд | ООО «Стройинвест» | 7,000 | 7,000 | 4 кв. 2014 | 3 |
| 26 | многоквартирный жилой дом со встроено - пристроенными нежилыми помещениями | (1-я Безбожная) ул. 1-ый Пионерский переулок | ООО «Зеленый сад — Строй - 2» | 255,000 | 255,000 | 3 кв. 2013 | 19 |
| 27 | 10 - ти этажный жилой дом со встроено - пристроенными помещениями спортивного назначения и подземной автопарковкой | ул. Гагарина, д.156 А | ООО «Престиж» | 52,000 | 52,000 | 4 кв.2013 | 11 |
| 28 | Многоэтажные жилые дома малосемейного типа | ул. Нахимова, территория ПТУ № 26 | ООО «РязаньКапиталСтройПроект» | 52,650 | 52,650 | 4 кв.2013 | 5 |
| 29 | 10 - 15 этажей жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Московская, д.33а | ООО «Новый город» | 80,300 | 80,300 | 4 кв.2013 | 15 |
| 30 | многоквартирные жилые дома | ул. Зубковой, 10-ый квартал ДПР | ООО «СтройПромСервис» | 470,000 | 470,000 | 4 кв.2014 | 11 |
| 31 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Тимакова | ООО «Зеленый сад-Новосел» | 223,700 | 223,700 | 1 кв.2012 | 10 |
| 32 | малоэтажная застройка | в районе д. Вишневка | ООО СтройПромСервис» | 232,600 | 232,600 | 4 кв.2012 | 2 |
| 33 | жилые дома с нежилыми помещениями жилой дом № 25 жилой дом № 23 жилой дом № 24 жилой дом № 31 | ДПР-5 | ПК «Квант» | 396,6 в т. ч.: 92,5 95,75 97,25 111,1 | 396,6 в т. ч.: 92,5 95,75 97,25 111,1 | 1 кв. 2012 3 кв. 2012 2 кв. 2013 4 кв. 2013 | 10 |
| 34 | жилой комплекс | ул. Кальная | ООО СМК «Сантехпрофиль» | 378,360 | 378,360 | 4 кв.2012 | 11 |
| 35 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Высоковольтная, д.11 | ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» | 117,000 | 117,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 36 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Грибоедова, д. 26А, ул. Есенина, д. 22/5, 22/6 | ООО «Крепость» (ООО «Монтажрегионстрой») | 65,96 | 65,96 | 3 кв.2012 | 10 |
| 37 | многоквартирный жилой дом | ул. Кутузова | ООО «Маис» | 21,000 | 21,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 38 | 10 - ти этажный жилой дом | ул. Котовского | ООО «Маис» | 42,000 | 42,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 39 | 10 - ти этажный жилой дом | ул. Березовая | ООО «Маис» | 42,000 | 42,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 40 | индивидуальный жилой дом | ул. Щедрина, д. 27 | Касьянов Дмитрий Алексеевич | 8,000 | 8,000 | 1 кв. 2013 | 4 |
| 41 | многоквартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 4 | Певный Б.Г. | 80,390 | 80,390 | 3 кв. 2013 | 6 |
| 42 | малоэтажная застройка (135 - коттеджей и спортивно -оздоровительный центр) | в районе Окской ОВС | ООО «СтройПромСервис» | 92,400 | 92,400 | 4 кв.2013 | 2 |
| 43 | многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями 3-я очередь строительства - многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями | ул. Мопровский тупик 1-й - ул. Никулина | ООО «Престиж» | 146,700 | 146,700 | 4 кв.2014 | 10 |
| 44 | многоэтажный многоквартирный жилой дом | ул. Пушкина, между д. 4, к. 1 и д. 4, к. 2 | ООО Строительная фирма «Приток» | 35,000 | 35,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 45 | многоквартирные жилые дома с торгово - офисными помещениями | ул. Маяковского - ул. Пролетарская | ООО «Мега - Строй» | 149,090 | 149,090 | 4 кв.2014 | 14 |
| 46 | многоквартирный жилой дом со встроено - пристроенными офисными помещениями | ул. Есенина - ул. Щедрина | ООО «Арендель» | 42,240 | 42,240 | 1 кв.2014 | 6 |
| 47 | многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания (3-я очередь) | ул. Введенская - ул. Радищева | ООО «Евростройгрупп» (ООО «Белый город») | 39,770 | 39,770 | 4 кв.2014 | 8 |
| 48 | жилой дом с подземной стоянкой | ул. Васильевский переулок, д.9 | ООО «Строитель» | 76,000 | 76,000 | 2 кв. 2012 | 10 |
| 49 | многоквартирные жилые дома | ул. Баженова | ООО «Зеленый сад - Инвест» | 383,420 | 383,420 | 2 кв.2014 | 10 |
| 50 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной парковкой | ул. Татарская, д.26, 26а, 28 | Малютин Ю.А., Баранов В.М. | 43,000 | 43,000 | 4 кв.2014 | 10 |
| 51 | застройка квартала (многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом), с выделением 1-ой очереди строительства | ул. Совхозная - ул. 8-е Марта - 1-й Совхозный пр. - ул. Попова | Администрация города Рязани | 711,900 | 711,900 | 2 кв.2013 | 10 |
| 52 | два жилых дома с детским садом | ул. Октябрьский городок | Региональное управление заказчика капитального строительства московского военного округа | 259,860 | 259,860 | 2 кв. 2012 | 16 |
| 53 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой | ул. Есенина, д.14 - 18 | ООО «Виалекс - Сервис» | 101,700 | 101,700 | 4 кв.2014 | 10 |
| 54 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Касимовское шоссе, 32, стр. 5-5а, 7 | ООО «Лента» | 190,162 | 190,162 | 4 кв.2014 | 17 |
| 55 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Зубковой, около автостоянки (ул. Зубковой, д. 28а) | Малютин Евгений Александрович | 228,600 | 228,600 | 4 кв.2014 | 10 |
| 56 | жилые дома с нежилыми и торгово - офисными помещениями | Микрорайон ДПР-5 (Новоселов, 21, секции А, Б, В, Е, №19 секции А, Б, В, №28 секции А, Б, №26, 26А, 27, 29, 30 секции А, Б) | ЗАО «Интерстрой» | 875 в т.ч.: 225 650 | 875 в т.ч.: 225 650 | 4 кв.2013 4 кв.2014 | 10 |
| 57 | жилой дом с торгово - офисными помещениями и подземной автостоянкой | ул. Московское шоссе, 33б, стр. 1 | ООО «Деловой мир» | 162,300 | 162,300 | 1 кв. 2014 | 16 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом | ул. Семинарская | ИП Трубицин И.В. | 8,750 | 8,750 |  |  |
| 59 | многоквартирный жилой дом со встроено - пристроенными объектами обслуживания | ул. Сельских Строителей | ОАО «Рязаньгорстрой» | 139,200 | 139,200 | 1 кв. 2013 | 11 |
| 60 | Дом №5 (нежилые помещения), жилой дом №12 А-В, жилой дом № 14 А-Б, жилой дом №15 В-Д в микрорайоне ДПР-5 | ул. Новоселов | ЗАО «Промжилстрой» | 338,13 в т.ч.: 9,93 120,65 129,15 78,4 | 333,33 в т.ч.: 5,13 120,65 129,15 78,4 | 1 кв. 2012 3 кв.2013 3 кв. 2013 2 кв. 2014 | 16 |
| 61 | жилой дом с подземной двухэтажной автостоянкой и нежилыми помещениями | ул. Вокзальная – Малое шоссе | ООО «Вирт» | 224,180 | 224,180 | 4 кв.2014 | 17 |
| 62 | многоквартирный жилой дом с помещениями нежилого назначения и подземной автостоянкой | ул. Грибоедова, д.35 | АОЗТ «Рязвент» | 26,450 | 26,450 | 2 кв.2013 | 4 |
| 63 | многоквартирный трехсекционный жилой дом | ул. Маяковского, в районе д. 7а | ООО «Сват» | 126,000 | 126,000 | 4 кв.2012 | 10 |
| 64 | жилой дом с нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным детским садом на 50 мест и подземной парковкой (1-я очередь) | ул. Кальная | ООО «Владар» | 133,088 | 133,088 | 4 кв. 2013 | 10 |
| 65 | многоквартирный жилой дом с помещениями гаражного, офисного, торгового и досугового назначения | ул. Урицкого, д.40 | ООО «Маяк-Инвест» | 41,620 | 41,620 | 4 кв. 2013 | 8 |
| 66 | застройка (3, 4 очереди строительства) по ул. Татарская - 1-й Осенний переулок | ул. Татарская - 1-й Осенний переулок | ИП Певный Б.Г. | 347,500 | 347,500 | 4 кв. 2013 | 10 |
| 67 | жилой комплекс «Братиславский» (2-я очередь) | ул. Братиславская | ЗАО «Жилстрой» (ОКС) | 945,000 | 787,500 | 4 кв. 2014 | 17 |
| 68 | жилые дома с нежилыми помещениями | ул. Кальная | ПК «Квант» | 131,400 | 131,400 | 1 кв.2012 | 10 |
| 69 | жилой дом с подземной автостоянкой, нежилыми помещениями и детским садом на 20 мест» | ул. Радищева | Малахова Валентина Харитоновна | 82,680 | 82,680 | 4 кв. 2014 | 8 |
| 70 | жилая застройка на 625 квартир на территории бывшего военного автомобильного института | ул. Михайловское шоссе | Территориальное управление регионального управления заказчика капитального строительства западного военного округа | 505,000 | 505,000 | 4 кв. 2013 | 10 |
| 71 | жилой комплекс с элементами культурно - бытового назначения | ул. 6-я Линия - ул. Стройкова | ООО «СтройПромСервис» | 339,650 | 339,650 | 4 кв.2012 | 18 |
| 72 | многоквартирный жилой дом | ул. Космодемьянской | ООО «Зеленый сад -Экономный» | 139,000 | 139,000 | 4 кв. 2014 | 10 |
| 73 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 2-я очередь строительства | ул. 2-ая Безбожная | ООО «Инжстрой» | 55,490 | 55,490 | 2 кв.2012 | 10 |
| 74 | жилой дом с подземной автопарковкой и нежилыми помещениями | ул. Вокзальная (строит. 6А, 6) | ООО «Инжстрой» | 57,910 | 57,910 | 2 кв.2012 | 10 |
| 75 | многоквартирный жилой дом с торгово - офисными помещениями (3-я очередь строительства) | ул. Старое село | ООО «На Полевой - 4» | 206,800 | 206,800 | 1 кв.2012 | 10 |
| 76 | комплекс жилых домов с магазинами и подземной автостоянкой, 2-я очередь строительства | ул. Горького, квартал 58 | ООО «РСК - Центр», ТСЖ «Максим» | 185,240 | 185,240 | 2 кв.2014 | 10 |
| 77 | многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания | ул. 1-ая Линия, д. 30 | ООО «СК - Сервис» | 69,400 | 69,400 | 3 кв.2013 | 11 |
| 78 | жилые дома микрорайона «Зиловская бровка» | ул. Большая, д. 94, к. 1 (секции 10 а - 10д), д. 98 (секции 11а-11е) | ООО «СтройПромСервис» | 251,310 | 251,310 | 4 кв.2012 | 12 |
| 79 | многоквартирные жилые дома | ДПР-5 | ООО «РязаньСтройГрупп» | 126,000 | 126,000 | 4 кв.2012 | 10 |
| 80 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (по ППТ ДПР - 7, 7а) | микрорайон ДПР-7 | ООО СК «Арсенал» | 122,000 | 122,000 | 1 кв. 2014 | 10 |
| 81 | жилые дома с объектами социального назначения, подземной автостоянкой и нежилыми помещениями | ул. Касимовское шоссе, 8 | ООО ПКФ «Стройперспектива» | 340,000 | 340,000 | 4 кв. 2014 | 17 |
| 82 | 10 - ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой (1-я и 2-я очереди) | ул. Касимовское шоссе, 20 | ООО «Крепость» | 185,000 | 185,000 | 1 кв.2013 | 10 |
| 83 | жилой дом с нежилыми помещениями | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 19 | ООО «Интер - Плюс» | 250,900 | 246,810 | 2 кв.2014 | 11 |
| 84 | многоквартирный жилой дом с подземной парковкой на 180 м/м | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная | Баталов А.Г., Баталов Г.Г. | 253,450 | 253,450 | 4 кв. 2014 | 11 |
| 85 | жилой дом с помещениями общественного назначения (аптека, спорт помещен) | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 21 | ООО «Строительная компания Вятич» | 108,870 | 108,870 | 4 кв. 2014 | 12 |
| 86 | жилой дом с помещениями общественного назначения (детсад на 100 мест, молочная кухня) | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 22 | ООО «Строительная компания Вятич» | 86,800 | 86,800 | 4 кв. 2014 | 12 |
| 87 | жилой дом с помещениями общественного назначения (помещения для раб. с детьми) | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 23 | ООО «Строительная компания Вятич» | 81,150 | 81,150 | 4 кв. 2014 | 12 |
| 88 | жилой дом с помещениями общественного назначения (универсам, кафе) | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 24 | ООО «Строительная компания Вятич» | 150,320 | 150,320 | 4 кв. 2014 | 12 |
| 89 | жилой дом | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 32 | ООО «Строительная компания Вятич» | 111,200 | 111,200 | 4 кв. 2014 | 16 |
| 90 | жилой дом | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 33 | ООО «Строительная компания Вятич» | 111,200 | 111,200 | 4 кв. 2014 | 16 |
| 91 | жилой дом | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 34 | ООО «Строительная компания Вятич» | 111,200 | 111,200 | 4 кв. 2014 | 16 |
| 92 | жилой дом | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Интернациональная, д. 35 | ООО «Строительная компания Вятич» | 111,200 | 111,200 | 4 кв. 2014 | 16 |
| 93 | жилые дома | 9, 10 микрорайон Канищево | ООО «Северная компания» | 547,800 | 547,800 | 4 кв. 2014 | 16 |
| 94 | жилые дома | 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Рыбновская | А.В. Кирсанова | 462,948 в т.ч.: 115,737 347,211 | 462,948 в т.ч.: 115,737 347,211 | 4 кв. 2013 4 кв.2014 | 16 |
| 95 | жилые дома | п. Шлаковый | ООО «Зеленый сад» | 825,000 | 825,000 | 4 кв.2014 | 16 |
|  | итого |  |  | 19072,738 | 17583,098 |  |  |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень объектов капитального строительства рекомендуемый

для включения в инвестиционную программу МП «Водоканал города Рязани» по состоянию на 30 сентября 2011 года

Прочие объекты капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование застройщика | Требуемая нагрузка по водоснабжению (м3/сут) | Требуемая нагрузка по водоотведению (м3/сут) | Планируемые сроки подключения объектов (год) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | торговый центр | ул. Интернациональная - ул. Бирюзова | ООО «Стройрегионинвест» | 4,000 | 4,000 | 1 кв.2013 | 2 |
| 2 | многоэтажный гаражный комплекс | ул. Черновицкая (район ВНИИМС) | ООО «Пласт» | 0,400 | 0,400 | 4 кв.2013 | 4 |
| 3 | нежилое строение (мастерские) | ул. Западная, д. 4 г | Мамедов Илгар Али Оглы | 0,500 | 0,500 | 1 кв.2013 | 1 |
| 4 | оздоровительный центр | ул. Сиреневый проезд 2-й | Лотоцкий А.Г. | 0,750 | 0,000 | 1 кв.2014 | 2 |
| 5 | двухэтажное офисное здание | ул. МОГЭС | ООО «Лигастроймонтаж» | 0,240 | 0,240 | 1 кв.2012 | 2 |
| 6 | блок обслуживания населения с жилыми помещениями | ул. Новоселов, д. 53, к. 2 | ООО «СтройТехИмперия» | 15,400 | 15,400 | 4 кв. 2012 | 5 |
| 7 | транспортный цех, складские помещения | ул. Чкалова, д. 72, 74 | ОАО «Русская пивоваренная компания» | 15,600 | 6,410 | 1 кв.2014 | 1 |
| 8 | складское помещение | ул. Связи, 29 | ООО «Техпром» | 0,800 | 0,800 | 4 кв. 2012 | 4 |
| 9 | спортивный комплекс с плавательным бассейном и залом игровых видов спорта | ул. Костычева | ФГОУ ВПО «Рязанская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора П.А. Костычева» | 230,000 | 230,000 | 4 кв. 2014 | 3 |
| 10 | многофункциональный торгово-развлекательный центр | ул. Московское шоссе | ООО «Гиперцентр – Рязань» | 0,000 | 240,900 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 11 | минимаркет | ул. Новоселов, д. 54, к. 1 | Баландин Сергей Алексеевич | 0,250 | 0,250 | 1 кв.2012 | 1 |
| 12 | многофункциональный торгово-развлекательный комплекс | ул. Семашко (1-я Железнодорожная) | ООО «РТМ - Регион» | 150,000 | 150,000 | 4 кв.2014 | 3 |
| 13 | бизнес-центр с офисами | ул. Шабулина проезд, д. 4а | ОАО «Рязанская ПМК» | 0,600 | 0,600 | 1 кв.2012 | 2 |
| 14 | временная мойка в гараже | ул. 2-ой Мервинский проезд, 3/1, стр. 1 | Мкртчян М.М. | 0,500 | 0,000 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 15 | здание правительства «Тайота» | ул. Есенина, д. 2А | Рождественский Ю.В. | 20,000 | 20,000 | 4 кв.2014 | 1 |
| 16 | спортзал | ул. Интернациональная - ул. Станкозаводская | (Администрация города Рязани) ООО «Усадьба» | 7,500 | 7,500 | 4 кв.2012 | 1 |
| 17 | спортивный комплекс с плавательным бассейном | ул. Интернациональная - ул. Станкозаводская | (Администрация города Рязани) ООО «Дельфин» | 16,800 | 16,800 | 3 кв. 2013 | 4 |
| 18 | крытый теннисный корт | ул. Интернациональная - ул. Станкозаводская | (Администрация города Рязани) ООО «Усадьба» | 5,000 | 5,000 | 4 кв.2012 | 1 |
| 19 | реконструкция производственного здания под производственно -складской комплекс | ул. Куйбышевское шоссе, д. 25, стр. 14 | ООО «ИнТерра -Логистик» | 110,000 | 110,000 | 3 кв. 2013 | 2 |
| 20 | холодильный комплекс | ул. Ситниковская, д. 71 | ООО «Цитадель - 3» | 3,200 | 0,000 | 3 кв. 2013 | 1 |
| 21 | торговый центр с гостиницей, офисами и подземным паркингом | ул. Октябрьская, д. 29 | ОАО «Тяжпрессмаш» | 26,720 | 26,720 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 22 | реконструкция торгово - офисного помещения (надстройка 2-х этажей) | ул. Садовая, д. 27 | Кобзев О.В., Шестакова О.Б. | 0,540 | 0,540 | 2 кв. 2013 | 3 |
| 23 | художественный колледж ДПИ | ул. Урицкого, д. 10/70 | МО Учреждение среднего профессионального образования «Художественный колледж декоративно -прикладного искусства» | 0,400 | 0,400 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 24 | надстройка мансардного этажа здания банка | ул. Первомайский проспект, д.14 | ООО РИКБ «Ринвестбанк» | 7,200 | 7,200 | 1 кв.2012 | 3 |
| 25 | кафе с торгово - офисным зданием | ул. Высоковольтная | Горячев О. А., Трошин А. В. | 32,790 | 32,790 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 26 | спортзал (реконструкция) | ул. Касимовское шоссе, д. 1А | ООО «Союзгаз» | 1,300 | 1,300 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 27 | автомойка на территории действующей автостоянки «Южная» | ул. Черновицкая, д. 27, стр. 1 | Копнов Валерий Павлович | 0,060 | 0,060 | 1 кв.2012 | 1 |
| 28 | торговый комплекс «Маркиз» | ул. Шабулина проезд, д. 19 | ООО «Конде» | 2,032 | 2,032 | 1 кв.2012 | 2 |
| 29 | народный культурно - досуговый центр | ул. Первомайский проспект, д. 68/2, соор. 1 | ООО «Имэкс нефтепродукт» | 70,000 | 70,000 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 30 | подземная парковка | ул. Осенний переулок 1-й, д. 9, 11, 11, к. 1, 13 | ООО Строительная фирма «Приток» | 0,016 | 0,016 | 1 кв.2012 | 1 |
| 31 | административно - торговое здание | ул. Чкалова, д. 21 | ООО «Агростройбазис» | 0,500 | 0,500 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 32 | пункт техобслуживания | ул. Зубковой, 1, стр. 1 | Алексеев О.А. | 1,760 | 0,840 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 33 | магазин для реализации собственной хлебобулочной продукции | ул. Горького, д. 19 | ООО «Трейд мастер» | 6,270 | 6,270 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 34 | гостиница | ул. Почтовая, д. 52, к. 1 | ООО «Президент» | 7,100 | 7,100 | 1 кв.2012 | 4 |
| 35 | пристройка административно-офисных помещений к жилому дому | ул. Сенная, д. 3 | ООО Центр «Эскон» | 4,630 | 4,630 | 2 кв.2012 | 1 |
| 36 | реконструкция здания с надстройкой 2 - 3-го этажей под гостиничные номера (ТД «Старый Арбат») | ул. Почтовая, д. 61 | Аль Наджар Раед | 1,950 | 1,950 | 2 кв.2012 | 3 |
| 37 | детское кафе с летней площадкой и благоустройством территории | ул. Интернациональная | ООО «Городец» | 8,800 | 8,800 | 2 кв.2012 | 2 |
| 38 | ресторанный комплекс | пл. Победы (муниципальный культурный центр) | ООО «Л - Инвестмент» | 174,000 | 174,000 | 4 кв.2014 | 3 |
| 39 | спортивно-оздоровительный комплекс | ул. Ленинского комсомола, д. 25 | Учреждение дополнительного образования Центр спортивных единоборств «Комета» | 231,000 | 231,000 | 4 кв.2014 | 3 |
| 40 | база продовольственных товаров | ул. Юбилейная, д. 25 | Гуськова Зоя Васильевна | 0,500 | 0,500 | 3 кв. 2013 | 1 |
| 41 | реконструкция существующего здания под административно-бытовой и производственный корпус с надстройкой второго этажа | ул. Декабристов, д. 25 | ООО «Доггер» | 3,500 | 0,000 | 2 кв.2012 | 2 |
| 42 | пристройка к учебному корпусу РГАТУ | ул. Вишневая | ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени профессора П. А. Костычева» | 15,400 | 15,400 | 3 кв. 2013 | 5 |
| 43 | существующее здание | ул. Скорбященский проезд, д. 10 | ФГУ «Главное бюро медико - социальной экспертизы по Рязанской области» | 0,704 | 0,704 | 4 кв.2012 | 2 |
| 44 | административное здание с крытой автостоянкой | ул. Промышленная, с.т. «Пресс - 2» | Зенина Клавдия Федоровна | 2,400 | 2,400 | 4 кв.2012 | 1 |
| 45 | реконструкция нежилого здания (АТС) | ул. Ленина, д. 59 | Рязанский филиал ОАО «Центртелеком» | 0,064 | 0,064 | 4 кв.2012 | 1 |
| 46 | Торгово - офисное здание | ул. Интернациональная | ООО «Лайм» | 9,400 | 9,400 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 47 | комплекс сервисных услуг | пр. Яблочкова | ООО «Ресурс - С» | 6,400 | 6,400 | 4 кв. 2014 | 4 |
| 48 | цех сборки антенн (производственный модуль) | ул. Солнечная, д. 4а | ООО «Вестерн» | 3,590 | 3,590 | 4 кв.2012 | 1 |
| 49 | сервисный центр | ул. Рязанская, д. 22а | ООО «Автодорстрой» | 4,000 | 4,000 | 4 кв.2012 | 1 |
| 50 | Торгово - офисное здание с подземной автостоянкой | ул. Радищева, д. 44 | Шабанов Александр Алексеевич | 4,500 | 4,500 | 4 кв. 2013 | 5 |
| 51 | офисное здание с кафе | ул. Цветной бульвар, д. 10 | Новиков А.А. | 29,320 | 29,320 | 2 кв.2012 | 7 |
| 52 | Торгово - офисное здание | ул. Железнодорожная 1-я, д. 14, стр.1 | Довжук Р.А. | 4,000 | 4,000 | 4 кв. 2013 | 5 |
| 53 | производственная база | ул. Хамбушево район, стр. 15 | Алпатов А.Б. | арт. скважина | 2,100 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 54 | Выставочно - гостиничный комплекс с элементами культурно -бытового обслуживания | ул. Пожалостина, д. 31 | Андриянов А.М. | 38,400 | 38,400 | 4 кв.2014 | 5 |
| 55 | торговый комплекс с автосервисом и автостоянкой (3 - очередь строительства) | ул. Бирюзова | ООО «ТоргСкорость» | 0,500 | 0,500 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 56 | надстройка производственного здания | ул. Яблочкова проезд, д. 6, стр. 4 | ООО «Эльф - Инвест» | 1,600 | 1,600 | 4 кв.2014 | 2 |
| 57 | Торгово - офисный центр | ул. Семашко, д. 14 -16 | ООО «Бизнес - Союз» | 17,530 | 17,530 | 4 кв. 2013 | 3 |
| 58 | универсальный розничный рынок | ул. Керамзавод, 12 а | ООО «ДИО» | 6,540 | 6,540 | 2 кв. 2012 | 2 |
| 59 | Кафе - бар «Шале» | ул. Новаторов, 2, к. 5 | Шевченко Е.Н. | 2,310 | 2,310 | 4 кв. 2014 | 1 |
| 60 | склад готовой продукции с АБК | ул. Декабристов, д. 25 | Агеев А.А. | 0,400 | 0,400 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 61 | Производственно - складское помещение | ул. Михайловское шоссе, д. 63 | ТЦ «Донагротехсервис» | 2,000 | 0,000 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 62 | перепрофилирование здания котельной под административно-производственное здание | ул. Грибоедова, 8 | Кочетова Л.В. | 2,000 | 0,000 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 63 | интернет - клуб | ул. Куйбышевское шоссе, 10/2 | Ярлыков А.Ю. | 1,320 | 1,320 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 64 | автомобильный торгово-технический центр | ул. Московское шоссе | Шувырденков А.В. | 0,950 | 0,950 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 65 | АЗС с мойкой автомобилей | ул. Касимовское шоссе, д. 1 | ООО ПТЦ «Сорока» | 1,430 | 1,430 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 66 | Рязанское отделение №8606 Сбербанка | ул. Гоголя, д. 44 | Рязанское отделение №8606 Сбербанка | 0,120 | 0,120 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 67 | магазин непродовольственных товаров | ул. Маяковского, д. 73 | ООО «Комфорт» | 0,100 | 0,100 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 68 | предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс» | ул. Солотчинское шоссе, 11 | ООО «Антарес - групп» | 18,000 | 18,000 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 69 | магазин | ул. Связи, в районе д. 23 в п. Соколовка | ООО НПО «Неотехнология» | 4,900 | 0,000 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 70 | салон мебели | ул. Мервинский проезд 1-й, д. 21, 23 | ООО «Мебель Черноземья и К» | 1,100 | 1,100 | 4 кв. 2014 | 2 |
| 71 | Административно - хозяйственное здание | ул. Фирсова, д. 31 | ООО «ГИД» | 4,480 | 4,480 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 72 | торговый центр с административными помещениями и автостоянкой | ул. Мервинская, 1 | ООО «Монолит СК» | 4,800 | 4,800 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 73 | автомойка на три поста | а/к «Редуктор», бокс 221, 222 (188 км окружной дороги) | Хоров Ю.Л. | 1,500 | 0,000 | 3 кв. 2013 | 1 |
| 74 | библиотека | ул. Свободы, д. 46 | РГУ им. С.А. Есенина | 5,000 | 5,000 | 4 кв. 2013 | 4 |
| 75 | Торгово - офисное здание | ул. Интернациональная | Николаев А.А. | 8,800 | 8,800 | 4 кв. 2014 | 3 |
| 76 | офис - надстройка второго этажа над нежилым помещением (перевод из жилищного фонда в нежилой) | ул. Почтовая, д. 58, кв. 1 | Ткачева А.Ю. | 0,015 | 0,015 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 77 | административный корпус с учебными аудиториями | ул. Красная 1-я, д. 25 | Рязанский филиал «Московский университет Министерства внутренних дел РФ» | 36,300 | 36,300 | 2 кв. 2013 | 5 |
| 78 | реконструкция административного здания (I, II очереди строительства) (с учетом строительства гостевой автопарковки) | ул. Московское шоссе, д. 20 | ЗАО «Институт «Рязаньпроект» | 10,300 | 10,300 | 4 кв. 2014 | 7 |
| 79 | офисное здание с автостоянкой | ул. Затинная, д. 23А | ООО «Эпигон» | 12,000 | 12,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 80 | пункт технического обслуживания автомобилей на 3 поста с постом мойки | ул. Куйбышевское шоссе, д. 31 г | Сенин Александр Викторович | 1,350 | 0,650 | 3 кв. 2013 | 1 |
| 81 | Культурно - развлекательный центр общего назначения с детским кафе | Лыбедский бульвар, 4 | ООО «Фанара Клуб» | 2,000 | 2,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 82 | автосалон «Mercedes - Benz» | ул. Московское шоссе | ООО «Лидер» | 3,000 | 3,000 | 3 кв. 2012 | 1 |
| 83 | Административно - офисное здание | ул. Пожалостина | ООО «Стройальянс» | 1,810 | 1,810 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 84 | база | район Сысоево | ЗАО фирма «Кремас» | 1,300 | 1,300 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 85 | торговый дом | 184 км Окружной дороги М - 5 «Урал», 4 | ООО «Пластсфера» | 3,000 | 3,000 | 3 кв.2012 | 2 |
| 86 | здание | пр. Яблочкова, 46 | ООО «ВИМС» | 28,130 | 28,130 | 3 кв. 2012 | 4 |
| 87 | административное здание | ул. Вокзальная | Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» | 5,300 | 5,300 | 1 кв. 2012 | 5 |
| 88 | автозаправочная станция | пр. Яблочкова, стр. 2 | ООО «Ресурс - Р» | 2,000 | 2,000 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 89 | СТО с торгово - офисным зданием | ул. Юбилейная, напротив д. 4 | ЗАО «Степ» | 10,000 | 10,000 | 3 кв. 2013 | 1 |
| 90 | многофункциональное общественное здание с подземной автопарковкой | ул. Скоморошинская, д. 11/56 | ООО «Вектор» | 9,600 | 9,600 | 2 кв. 2013 | 4 |
| 91 | Офисно - складское здание | ул. Семинарская, 53 | ООО «Альтернатива» | 0,700 | 0,700 | 4 кв. 2012 | 2 |
| 92 | сервисный центр по обслуживанию автодорожной техники | ул. Фирсова, д. 33 | ЗАО «ЛайтТек плюс» | 1,150 | 1,150 | 4 кв. 2013 | 1 |
| 93 | нежилое помещение | ул. Мервинская, 67 | Юсифова И.З. Кызы | 0,750 | 0,750 | 3 кв.2012 | 1 |
| 94 | автосалон и техсервис «Мазда» | ул. Московское шоссе, д. 24 | ООО «МегаАльянс» | 4,500 | 4,500 | 3 кв.2012 | 1 |
| 95 | предприятие по производству автомобильной светотехники 2-я очередь | ул. Восточная окружная дорога (рядом с базой «агродор») | ООО «Аутомотив Лайтинг» | 34,000 | 34,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 96 | автомойка на 2 поста | ул. Ленинского комсомола, 82/33 | Корешков В.А. | 1,000 | 0,000 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 97 | торговый комплекс | ул. Новоселов | Лозов Г.Ю., Егоров Д.А. | 1,960 | 1,960 | 3,4 кв.2014 | 4 |
| 98 | реконструируемые здания лит. А1 и лит. Б с размещением автоматизированного теплового пункта | ул. Чкалова, д. 74 | ООО ТПФ «Рязаньоблпродторг» | 15,000 | 15,000 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 99 | автосалон со складскими помещениями | ул. Шабулина проезд, д. 22, к. 1 | ООО «Ника» | 0,320 | 0,320 | 2 кв. 2012 | 2 |
| 100 | административно-бытовой многофункциональный комплекс с мойкой машин | ул. Юбилейная, 10 в | Новикова Т.Д | 3,000 | 3,000 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 101 | реконструкция объекта ПС 220 кВ «Ямская» | ул. Куйбышевское шоссе | ОАО «ЦИУС ЕЭС - ЦИУС Центра» | 2,600 | 2,600 | 1 кв. 2013 | 1 |
| 102 | Административно - складское помещение | ул. Чкалова, д. 33 а | Орешин В.Б. | 2,500 | 2,500 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 103 | пристройка к автомобильному центру | ул. Яблочкова проезд, д. 8 | Подзоров И.И. | 0,950 | 0,950 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 104 | торговый павильон с кафе | ул. Забайкальская | ООО «Алекс-Прим» | 12,000 | 12,000 | 4 кв. 2014 | 2 |
| 105 | станция технического обслуживания | ул. Зафабричная, д. 3 | ООО «Карфаген» | 1,490 | 0,290 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 106 | нежилое подсобное помещение на территории жилого дома | ул. Лево - Лыбедская, 15, кв.1 | Колоскова А.С. | 0,100 | 0,100 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 107 | Торгово - офисное здание | ул. Ленина, в районе школы № 7 | ООО «Зеленый сад -Стройкомплекс» | 0,640 | 0,640 | 3 кв. 2013 | 3 |
| 108 | станция технического обслуживания (2-я очередь) | 8-й район п. Борки, стр.180 | ООО «Автотех» | 1,200 | 1,200 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 109 | торговый павильон (реконструкция существующего рынка мелкооптовой торговли) | ул. Новаторов, д. 3 А | ООО «Горторгсервис» | 4,340 | 4,340 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 110 | цех по переработке рыбы | пр. Шабулина, 1 лит Г, Н-1 | ИП Жукова Н.Ю. | 10,000 | 10,000 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 111 | цех по засолке рыбы | пр. Шабулина, 1 лит Г, Н-3 | ИП Артемьев И.Ю. | 3,000 | 3,000 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 112 | магазин автозапчастей для грузовых автомобилей | ул. Бирюзова | Волков Л.В. | 0,750 | 0,750 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 113 | Административно-производственное здание | ул. Куйбышевское шоссе, д. 25, стр. 2 | ООО «Риолис» | 3,000 | 3,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 114 | многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с предприятиями торговли | ул. Зубковой - ул. Полевая | (Филинов Павел Леонидович) Петунина Л.И. | 11,000 | 11,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 115 | автосервис с офисами | ул. Юбилейная, 5 а | Егоров Д.А. | 3,000 | 3,000 | 4 кв. 2013 | 2 |
| 116 | магазин | ул. Костычева, напротив д. № 4/1 | ООО «Экострой - Комплекс» | 0,500 | 0,500 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 117 | торговый центр | ул. Новоселов | ЗАО «Транс - Инвест» | 10,000 | 10,000 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 118 | универсальный рынок | ул. 12 - район п. Борки | ЗАО «ЦентрИнвестСтрой» | 154,300 | 154,300 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 119 | офисное здание с автостоянкой | ул. Николодворянская, 18 | Глотов Н.Н. | 15,000 | 15,000 | 3 кв. 2012 | 4 |
| 120 | магазин непродовольственных товаров | ул. Загородная | Долотин А.А. | 0,750 | 0,750 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 121 | Административно - торговое здание | ул. Мюнстерская | (ООО «Северная компания») ООО «Мега-Ресурсы» | 1,200 | 1,200 | 4 кв. 2012 | 6 |
| 122 | торговый центр | район Песочни | ОАО «СтрипМоллИнвест» «Строммех» | 69,400 | 69,400 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 123 | Торгово - офисное здание | ул. Октябрьский городок (рядом с д. 123) | Кулашов Олег Владимирович | 11,400 | 11,400 | 3 кв. 2012 | 4 |
| 124 | Культурно - оздоровительный комплекс | ул. Новоселов, 53, ДПР-5 | ООО «Русская березка» | 10,000 | 10,000 | 2 кв. 2012 | 4 |
| 125 | Здание ОГОУ НПО «ПУ №11» | пр. Шабулина | ОГОУ НПО «ПУ №11» | 8,500 | 8,500 | 4 кв. 2014 | 4 |
| 126 | здание лит.А (нежилое помещение Н4 (пристройка к магазину) | пр. Шабулина, д. 1, стр. 1 | Лобачев А.В. | 0,520 | 0,000 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 127 | административное здание со встроенной стоянкой автотранспорта | ул. Зубковой, д. 4б | ОАО «Рязаньгоргаз» | 0,500 | 0,500 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 128 | административное здание | Окский проезд, д. 9 | Захаров С.В. | 0,500 | 0,500 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 129 | склады | ул. Рязанская, д. 28. лит А, Б | ИП Пеньшин С.А. | 1,000 | 1,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 130 | нежилое помещение | 196 км Окружной дороги М-5, стр. 7 | Аракелян С.В. | 0,560 | 0,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 131 | Торгово - производственная база | в районе 185 км Окружной дороги, 6 | ЗАО «Гимаст» | 5,000 | 5,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 132 | офисно - производственное здание | ул. Московское шоссе, д. 143 | ООО «Рускон» | 1,000 | 1,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 133 | магазин запчастей | ул. Бирюзова, д. 1А | ООО «Автостиль» | 1,000 | 1,000 | 4 кв. 2013 | 1 |
| 134 | очистные сооружения | с. Турлатово | ЗАО «РНПК» | 28,500 | 0,000 | 1 кв. 2013 | 2 |
| 135 | склад хранения текстильной продукции | ул. Рязанская, д. 28, стр. 2 | Севостьянов А.В. | 4,000 | 4,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 136 | Административно - бытовой корпус с крытой автостоянкой | ул. Голенчинское шоссе (рядом с д. 21) | ООО «Газтепломонтаж» | 1,860 | 1,860 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 137 | нежилые помещения | район Сысоево, 2 | Барсуков А.Ю. | 2,400 | 0,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 138 | автомойка | ул. Народный бульвар, 5 | Жилякова В.И. | 1,305 | 1,305 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 139 | мобильная автомойка | ул. Гоголя, д. 37 | Степашкина М.Б. | 1,000 | 0,000 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 140 | административно - торговое здание | ул. Чкалова, д. 21 | ООО «Агростройбазис» | 0,500 | 0,500 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 141 | Административно - складское здание | ул. Могэс, 5 а | Кошелев И.В. | 0,380 | 0,380 | 2 кв. 2012 | 2 |
| 142 | помещение автосервиса | р-н Лесок - 2, а/к Буран - 2 | ИП Тузков В.С. | 0,500 | 0,500 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 143 | Торгово - офисное помещение | ул. Гагарина | ООО «ССЛ Девелопмент» | 1,600 | 1,600 | 1 кв. 2013 | 5 |
| 144 | комплекс производственных зданий | ул. Забайкальская, д. 13 Б | ООО «Мастер - Ключ» | 35,000 | 35,000 | 4 кв. 2014 | 1 |
| 145 | Торгово - офисное здание | ул. Соборная. д. 8 | Рязанцева Ю.Н. | 2,500 | 2,500 | 2 кв. 2012 | 3 |
| 146 | оптовый магазин запчастей | ул. Зубковой, д. 20 д | Ильин А.И. | 0,100 | 0,100 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 147 | учебный автодром с объектами обслуживания | ул. Черновицкая | ФГУ «Рязанский учебно - курсовой комбинат автомобильного транспорта» | 0,590 | 0,590 | 4 кв. 2014 | 1 |
| 148 | сооружения ЗАО «РНПК» | в районе Ряжского шоссе | ЗАО «РНПК» | 28,500 | 0,000 | 3 кв. 2012 | 1 |
| 149 | оздоровительный комплекс | ул. Каширина | Косарчук И.В. | 7,000 | 7,000 | 4 кв. 2014 | 1 |
| 150 | Торгово - административное здание | ул. Каширина | Косарчук И.В. | 2,500 | 2,500 | 4 кв. 2014 | 4 |
| 151 | «Гостиница Черни» | Кремль, д. 15 | ФГУК «Ряз. Историко -архитектурный музей -заповедник» | 0,000 | 0,090 | 1 кв. 2012 | 2 |
| 152 | здание закусочной | ул. Затинная, д. 28 | ООО «Трейд - Мастер» | 0,400 | 0,400 | 4 кв. 2012 | 1 |
| 153 | учебный корпус | ул. Семашко, д. 3, корп. 7 | Рязанский государственный медицинский Университет им. академика И.П.Павлова | 1,180 | 1,180 | 4 кв. 2013 | 3 |
| 154 | АЗС | 199 + 150 км справа а/д М-5 «Урал» | ООО «Татами» | 0,600 | 0,600 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 155 | АЗС | 199 + 150 км слева а/д М-5 «Урал» | ООО «Татами» | 0,600 | 0,600 | 2 кв.2012 | 1 |
| 156 | Торгово - офисные помещения | ул. Малое шоссе, д. 19 а | Максина И.В. | 0,700 | 0,700 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 157 | база ООО «Технопарк - К» | ул. Полевая, д. 58, п. Соколовка | ООО «Технопарк - К» | 2,700 | 2,700 | 2 кв.2012 | 1 |
| 158 | нежилое помещение Н5 лит. А3 | ул. Фрунзе, д. 25 | Почкин А.В. | 0,100 | 0,100 | 1 кв.2012 | 1 |
| 159 | мебельная фабрика «Кураж» | ул. Куйбышевское шоссе, 25, стр. 17 н8, лит. Г | ООО «Кураж» | 7,000 | 7,000 | 1 кв.2012 | 2 |
| 160 | магазин | 11 район п. Борки | Калинин А.М. | 0,750 | 0,000 | 1 кв.2012 | 1 |
| 161 | здание лит. А под торгово - офисное здание | ул. Почтовая, д. 63 а | ООО «Сникс» | 15,600 | 15,600 | 1 кв.2012 | 2 |
| 162 | автомойка на один пост | ул. Станкозаводская, соор. 21В | МП «Муниципальный коммерческий центр» | 0,500 | 0,500 | 2 кв.2012 | 1 |
| 163 | кафе | ул. Есенина, 72 а | ООО «Элмэкс» | 15,200 | 15,200 | 3 кв. 2012 | 2 |
| 164 | аптека №1 | п. Соколовка | ООО «Аптека № 1» | 0,360 | 0,360 | 2 кв.2012 | 1 |
| 165 | реконструкция гаража | ул. Старообрядческий проезд, 5 | ФГУ «Рязанский ЦСМ» | 0,050 | 0,050 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 166 | реконструкция жилого дома с размещением 2-х пристроек торгово-офисных зданий | ул. Дзержинского, д. 60/2 | Слесарев А.А. | 0,620 | 0,620 | 1 кв. 2012 | 1 |
| 167 | автозаправочная станция | ул. Мервинская, 3 | ООО «Монолит СК» | 1,000 | 1,000 | 2 кв. 2012 | 1 |
| 168 | автомойка на 2 поста | ул. Черновицкая, 29 | Ермалинский А.В. | 1,000 | 1,000 | 3 кв. 2013 | 1 |
|  | итого |  |  | 2068,946 | 2218,446 |  |  |