Приложение

к постановлению

администрации города Рязани

от 16 декабря 2011 г. №5720

Перечень объектов, на которых в 2011 году реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании – городской округ город Рязань

Рязанской области на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование объекта (адрес) | Наименование отрасли | Наименование мероприятия | Объемы финансирования на 2011 г. (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет города Рязани | Внебюд-жетные источники |
| 1 | ЦТП ул. Щорса, 38 | Теплоснабжение МУП «РМПТС» | Мероприятия по уменьшению расхода топлива при выработке тепловой энергии и сокращению потерь тепловой энергии на модернизируемых котельных МУП «РМПТС» (Внедрение частотно- регулируемого привода, замена тягодутьевых машин, насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в системах теплоснабжения) | 449,18000 | 386,18000 | 23,00000 | 40,00000 |
| 2 | ЦТП ул. Березовая, 1А |  |  | 470,00300 | 403,00300 | 24,00000 | 43,00000 |
| 3 | ЦТП №91 ул. Черновицкая, 34 к.1 |  |  | 473,32200 | 404,32200 | 24,00000 | 45,00000 |
| 4 | ЦТП №98 ул. Березовая, 3 |  |  | 483,70200 | 410,70200 | 25,00000 | 48,00000 |
| 5 | ЦТП №16 ул. Зубковой, 18 к.5 стр.2 |  |  | 337,39200 | 286,39200 | 17,00000 | 34,00000 |
| 6 | ЦТП №35 ул. Новоселов, 38/2 |  |  | 567,35300 | 483,35300 | 29,00000 | 55,00000 |
| 7 | ЦТП №36 ул. Зубковой, 23 |  |  | 538,61800 | 459,61800 | 27,00000 | 52,00000 |
|  |  |  | Всего по мероприятию: | 3319,57000 | 2833,57000 | 169,00000 | 317,00000 |
| 8 | Троллейбусный переулок, 6 Ø125 - 48,5 м; Ø100 - 406 м; Ø80 - 48,5 м; Ø70 - 103 м. | Теплоснабжение МУП «РМПТС» | Мероприятия по уменьшению потерь тепловой энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РМПТС» (Замена изоляции тепловых сетей, при необходимости с заменой трубопроводов) | 1380,83400 | 1310,83400 | 70,00000 | 0 |
| 9 | ул. Забайкальская, 1 Ø100 -32м; Ø159-32м; Ø219-64м. |  |  | 1874,21100 | 1780,21100 | 94,00000 | 0 |
|  |  |  | Всего по мероприятию: | 3255,04500 | 3091,04500 | 164,00000 | 0 |
|  |  |  | Всего по двум мероприятиям: | 6574,61500 | 5924,61500 | 333,00000 | 317,00000 |
| 10 | Тепловая камера К-12-129 (в сторону жилого дома ул. Гагарина, 41 к.1 и ЦТП) | Теплоснабжение МУП «РМПТС» | Мероприятия по уменьшению потерь тепловой энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РМПТС» (Установка приборов учета в системе теплоснабжения) | 799,567 | 759,56700 | 39,97835 | 0,02165 |
| 11 | Тепловая камера II ТК-189/3ТП-1 в квартал 114 (ул. Трудовая) |  |  | 884,419 | 839,41900 | 44,22095 | 0,77905 |
| 12 | Тепловая камера II ТК-189/4/ТП в квартале 120 |  |  | 825,169 | 783,16900 | 41,25845 | 0,74155 |
| 13 | Тепловая камера II ТК-189/4/ТП-1 в квартал 121 по ул. Трудовая |  |  | 828,056 | 786,05600 | 41,40280 | 0,59720 |
| 14 | Тепловая камера ст, НО-65/ТП в кварталах 102, 103 (с ЦТП ул. Колхозная, 12) |  |  | 2009,346 | 1908,34600 | 100,46730 | 0,53270 |
| 15 | Тепловая камера II-ТК-232/ТП (через ЦТП МУП г. Рязани «Рязанская автоколонна №1310») |  |  | 657,643 | 624,64300 | 32,88215 | 0,11785 |
| 16 | Тепловая камера ТК-524/1/ТП (в сторону жилого дома ул. Черновицкая, 22/46) |  |  | 1258,320 | 1195,32000 | 62,91600 | 0,08400 |
| 17 | Тепловая камера V-TK526/2/ТП в квартал 17 по ул. Островского |  |  | 892,812 | 847,81200 | 44,64060 | 0,35940 |
| 18 | Тепловая камера I-TK-536 в сторону I-TK-2-26 от тепловой камеры ТК-536/1 по ул. 4-я линия |  |  | 612,544 | 581,54400 | 30,62720 | 0,37280 |
| 19 | Тепловая камера I TK-2-26/ТП в сторону ул. Гагарина, 86 |  |  | 857,141 | 814,14100 | 42,85705 | 0,14295 |
| 20 | Тепловая камера I-TK 3-29/ТП в жилые дома ул. Дзержинского, 59 и 59 к.1. |  |  | 571,882 | 542,88200 | 28,59410 | 0,40590 |
| 21 | Тепловая камера I-TK 547/ТП в сторону жилого дома ул. Пушкина, 42 (квартал 135) |  |  | 969,051 | 920,05100 | 48,45255 | 0,54745 |
| 22 | Тепловая камера I-TK-553/2 квартал 50 |  |  | 1937,395 | 1816,16800 | 96,86975 | 24,35725 |
| 23 | Тепловая камера I-TK-561/ТП в квартал 47 в сторону жилого дома ул. Завражнова, 5 |  |  | 495,650 | 470,65000 | 24,78250 | 0,21750 |
| 24 | Наружная стена 2-TK-148 в сторону КВ – 24 (школа – интернат № 2 и лицея №52) |  |  | 693,732 | 658,73200 | 34,68660 | 0,31340 |
| 25 | Тепловая камера ТК-3-48/ТП (от ТК-575/3) в сторону БСМП квартал 47 |  |  | 995,35926 | 945,35900 | 49,76796 | 0,23230 |
| 26 | Тепловая камера К-12-129/ТП (в сторону жилого дома ул. Гагарина, 33) |  |  | 823,175 | 781,17500 | 41,15875 | 0,84125 |
| 27 | Наружная стена тепловой камеры VITK-4/ТП-1 в сторону жилого дома ул. Урицкого, 14 |  |  | 741,949 | 703,94900 | 37,09745 | 0,90255 |
| 28 | Наружная стена тепловой камеры VITK-13«а»/ТП в сторону Дворца творчества (квартал 67) |  |  | 1003,162 | 952,16200 | 50,15810 | 0,84190 |
| 29 | Тепловая камера ТК-1-73/ТП наружная стена жилого дома ул. Есенина, 22 |  |  | 460,886 | 436,88600 | 23,04430 | 0,95570 |
| 30 | Наружная стена ITK-18 в сторону КВ -5,17,18 |  |  | 1097,473 | 1042,47300 | 54,87365 | 0,12635 |
| 31 | Наружная стена 2TK-143 в сторону КВ – 24 (жилой дом ул. Станкозаводская, 15) |  |  | 976,415 | 927,41500 | 48,82075 | 0,17925 |
| 32 | I – СТ 550/1 в сторону жилых домов ул. Пушкина 52, 54 и жилого дома ул. Шевченко, 33 |  |  | 697,081 | 662,08100 | 34,85405 | 0,14595 |
|  |  |  | Всего по мероприятию: | 21088,22726 | 20000,00000 | 1054,41136 | 33,81590 |
|  |  |  | Всего по МУП «РМПТС»: | 27662,84226 | 25924,61500 | 1387,41136 | 350,81590 |
| 33 | МП «Водоканал города Рязани» (ОВС «Борковская» II подъем) | Водоснабжение МП «Водоканал города Рязани» | Мероприятия по уменьшению расхода электрической энергии при перекачке воды на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани» (Установка частотно-регулируемых приводов в системах водоснабжения, водоотведения) | 14005,07950 | 11250,00000 | 707,25650 | 2047,82300 |
|  |  |  | ИТОГО: | 41667,92176 | 37174,61500 | 2094,66786 | 2398,63890 |